|  | Zakład Wodociągowy Związku Gmin Bychowo ul. Kolejowa 30, 55-110 Prusice tel./fax 71 312 54 50, NIP 915-134-10-34 Bank Spółdzielczy Oborniki Śl. o/ Prusice 90 9583 1019 0200 1892 2002 0001 ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ |
| --- | --- |

# Tabela oceny technicznej zestawu hydroforowego i wykonawcy

| Lp. | Kryterium oceny | Opis wymogu / zakres punktacji | Spełnia TAK/NIE | Uwagi oferenta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wydajność pomp | Oceniana zgodnie z wymaganiami projektowymi. Punkty przyznawane proporcjonalnie do wartości oferowanej (im wyższa zgodna z zakresem, tym więcej punktów). |  |  |
| 2 | Materiał wykonania | Obudowa i elementy mające kontakt z wodą wykonane zgodnie z wymaganiami projektowymi – 10 pkt. W przypadku innych materiałów – 0 pkt. |  |  |
| 3 | Serwis | Oferent posiadający autoryzowane centrum serwisowe proponowanych urządzeń – 10 pkt. Nie posiadający autoryzacji na serwis proponowanych urządzeń – 0 pkt. |  |  |
| 4 | Dostępność części serwisowych | Producent/dostawca posiada centrum serwisowe i części zamienne dostępne na terenie PL – 10 pkt. Dostępność ograniczona do importu – 0 pkt. |  |  |
| 5 | Wykonanie prac montażowych | Wykonanie prac montażowych w godzinach 22.00-05:00 – 10pkt. Wykonanie prac montażowych w innych godzinach – 0 pkt. |  |  |
| 6 | Efektywność energetyczna | Urządzenie wyposażone w energooszczędny silnik IE3 lub wyższy – 10 pkt, niższa klasa – 0 pkt. |  |  |
| 7 | Brak podwykonawców | Oferent wykona prace własnymi siłami bez udziału podmiotów zewnętrznych – 10pkt Udział podwykonawców – 0pkt |  |  |
| 8 | Przeglądy | Pakiet corocznych przeglądów przez okres 5 lat – 10pkt Brak przeglądów – 0 pkt |  |  |
| 9 | Referencje | Wykonawca wykaże co najmniej 1 referencję potwierdzającą iż tożsamy zestaw pracuje bezawaryjnie na obiekcie wodociągowym od co najmniej 10 lat – 10pkt Brak – 0pkt |  |  |