|  |  |
| --- | --- |
|  | **Zakład Wodociągowy Związku Gmin Bychowo**ul. Kolejowa 30, 55-110 Prusice tel/fax 71 312 54 50, www.wodociagiprusice.plBank Spółdzielczy Oborniki Śl. o/ Prusice 90 9583 1019 0200 1892 2002 0001  |

ZWZGB/482/22 Prusice, dnia 28.02.2022r.

**Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu**

Dotyczy: zapytania ofertowego nr 1/22 pn.: „Opracowanie analizy ryzyka ujęcia wody w miejscowości Bychowo, Gmina Żmigród”

Zamawiający, Zakład Wodociągowy, informuje iż do w/w postępowania zostały złożone
pytania. W związku tym przekazuje treść zapytań z udzielonymi odpowiedziami i modyfikacją treści załączonej umowy.

Pytania 1

Czy posiadacie Państwo dokumentację hydrogeologiczną dotyczącą ujęcia wód podziemnych w Bychowie?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 2

W zapytaniu ofertowym pkt IV. 3 jest napisane:

"Przedmiot zamówienia nie obejmuje przygotowania wniosku do Wojewody o ustanowienie stref ochronnych ani dokumentacji hydrogeologicznych (dodatków do istniejących dokumentacji)"

Natomiast w projekcie Umowy § 1 pkt 2 jest napisane:

"Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie analiz ryzyka dla ujęć wody wymienionych w § 2, którą należy przygotować odrębnie dla każdego ujęcia wraz z niezbędnymi dokumentami do pozytywnej weryfikacji wniosku do Wojewody Dolnośląskiego w sprawie ustanowienia stref ochronnych obejmujących teren ochrony pośredniej. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania zawarte w art. 133 ust. 3 ustawy Prawo wodne"

W związku z powyższym proszę o informację czy do wykonania jest tylko analiza ryzyka ujęcia wód podziemnych?

czy również należy wziąć pod uwagę wykonanie dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej dotyczącej strefy ochronnej wód podziemnych oraz wniosku o ustanowienie strefy ochronnej?

Odpowiedz: na tym etapie należy przygotować tylko analizę ryzyka ujęcia wód podziemnych.

W związku z powyższym koryguje się treść umowy w § 1 pkt 2

"Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie analiz ryzyka dla ujęcia wody wymienionego w § 2, w celu ustanowienia stref ochronnych obejmujących teren ochrony pośredniej. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania zawarte w art. 133 ust. 3 ustawy Prawo wodne"

Pytanie 3

Czy określenie strefy ochronnej wód podziemnych w Bychowie również powinno być poprzez  badania modelowe czy nie jest to konieczne?

Odpowiedz: TAK

Kierownik Zakładu Wodociągowego Związku Gmin Bychowo w Prusicach

***Joanna Cybuch***